**Załącznik Nr 2 – do Zapytania ofertowego** nr sprawy: DPS.Gos.272.1.10.2020 .

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niezbędnego sprzętu dla „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19   
w domach pomocy społecznej” nr POWR.02.08.00-00-0108/20, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zamówienie realizowane na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,   
z późn. zm.).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

SPRZĘT:

**Część I**

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

1. **Ciśnieniomierz nadgarstkowy** automatyczny – 14 szt. – ORMON RS 7 Inteli IT HEM-6232 T-E do pomiaru pulsu i ciśnienia, gwarancja 36 miesięcy, lub równoważny.
2. **Dozownik automatyczny do płynu dezynfekcyjnego** 1000 ml - 14 szt. METEOR wykonany z plastiku, ABS na baterie, czujnik ruchu od 2-12 cm, wymiary 261-123-114 mm, gwarancja 12 miesięcy, lub równoważny.
3. **Inhalator** – 7 szt. - ORMON C28P1 gwarancja 12 miesięcy, posiadający certyfikat lub równoważny

Zestaw zawiera:

* łączy inhalację z podawaniem leku,
* kompresor nebulizatoru,
* nebulizator,
* ustnik,
* maska dla dorosłych,
* końcówka do nosa.

1. **Lampa bakterjobójcza na stojaku** – 7 szt. – NBV 2x30P, promieniowanie UVC2xTUV30W, dezynfekcja pomieszczeń o powierzchni min.18 – 22 m2,wymiary kopuły 925-85-145 mm, gwarancja 24 miesiące, lub równoważna.
2. **Parawan** – 14 szt. – Medotti metalowy TRIO180x180, kolor srebrny, ekran kolor zielony, wyposażony w kółka jezdne, gwarancja 12 miesięcy, lub równoważny.
3. **Pulsoksymetr ręczny przenośny** – 7 szt. – PLSKMR-CTC-008 służący do pomiaru saturacji krwi i pulsu, gwarancja 12 miesięcy, lub równoważny.
4. **Stojak na kroplówki** – 14 szt. – o wymiarach od 1200 do 2200 mm i średnicy podstawy 500 mm, wyposażony w dwa wieszaki, pokrętło, statyw, pięcionóg z kółkami jezdnymi, gwarancja 12 miesięcy, lub równoważny.
5. **Termometr bezdotykowy** – 16 szt. – Hetaida HTD8813, elektroniczny, różne kolory, czas pomiaru 2 sekundy, gwarancja 24 miesiące, lub równoważny.
6. **Ssak elektryczny** – 7 szt. – New Askir30 wyposażony w butlę 1 l z poliwęglanu   
   z zaworem zabezpieczającym przed przepływem, regulator i wskaźnik podciśnienia, dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów, gwarancja 24 miesiące, lub równoważny.
7. **Kołdra antyalergiczna** – 28 szt. – 160x200 całoroczna.
8. **Poduszka antyalergiczna** – 28 szt. – 70x80.

**Część II**

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

1. **Generator ozonu z UV** – 7 szt. – Noyes 20000 mg/h o wymiarach 29,5x17,5x26 cm, wydajność 20000 mg/h, cyfrowy wyświetlacz, ustawianie manualne timera, obsługa za pomocą pilota, ciągła nieprzerywana praca do 24 h, zintegrowana lampa UV, gwarancja 24 miesiące, lub równoważny.
2. **Koncentrator tlenu** – 7 szt. – Philips Respironics EVERFLO, w zestawie wąsy tlenowe 2.0 m i nawilżacz, gwarancja 36 miesięcy, lub równoważny.

**Część III**

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

1. **Łóżko z szufladą** – 14 szt. – possi o wymiarach 99x42,5-74,5x207 cm, gwarancja   
   12 miesięcy lub równoważne.
2. **Łóżko rehabilitacyjne drewniane** – 14 szt. – 3-krotnie łamane, elektrycznie sterowane na pilota, na kółkach , kolor olcha miodowa lub buk, gwarancja 24 miesiące.
3. **Materac przeciwodleżynowy** gofrowy w powłoce nieprzemakalnej – 28 szt. –15x90x200 w dwóch kolorach (beż, jasny brąz), gwarancja 12 miesięcy.

**Część IV**

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

1. **Podnośnik transportowo-kąpielowy** – 5 szt. – Samson MDH ,gwarancja 24 miesiące, lub równoważny.

Opis techniczny:

* rączka sterująca w kształcie litery ,,U”,
* sterowanie elektryczne,
* koła przednie obrotowe,
* koła tylne wyposażone w hamulec,
* wyposażony w dwa nosidła,
* maksymalne obciążenie do 150 kg,
* długość 110 cm,
* zakres podnoszenia ramienia 74-117,5 cm.

1. **Podnośnik wannowy** – 5 szt. – CAPRI Meyera na pilota, kolor biały z nakładką obrotowo przesuwną, czas ładowania akumulatora 1 godz., stabilne siedzenie, powierzchnia siedliska z tworzywa zapobiegającego ześlizgowi, maksymalne obciążenie do 140 kg, gwarancja 24 miesiące, lub równoważny.
2. **Stacja dezynfekująco-kontrolna** – 1 szt. – DE-KON LIVE do bezdotykowej dezynfekcji rąk oraz pomiaru temperatury ciała o wymiarach 655x350x200, h-1500,wykonana z aluminium malowanego proszkowo, pojemność zbiornika na płyn 1,2 l, wydajność 1500 aplikacji, gwarancja 24 miesiące, lub równoważna.
3. **Wózek transportowo-kąpielowy** – 1 szt. – C213EVO lub równoważny, konstrukcja stalowa, kolor biały, wanna wykonana z PCV, wodoodporna poduszka, z odpływem, regulacja wysokości z zastosowaniem siłownika hydraulicznego, gwarancja 24 miesiące.

**Zadania Wykonawcy przedmiotu zamówienia**

1. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i posiadać dokumenty potwierdzające przeprowadzenie odpowiedniej procedury oceny zgodności z wymogami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j.: Dz. U.   
   z 2017 r., poz. 211 ze zm.) i być oznaczony znakiem CE (o ile dotyczy).
2. Wykonawca jest zobowiązany podać numer pozwolenia do obrotu produktem   
   i stosowania na terenie Polski m. in. produktem biobójczym. Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m. in. deklarację zgodności CE zgodna   
   z dyrektywą 93/42/EEC, rozporządzeniem UE 2017/745, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia opublikowanymi pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19>

1. Do oferty należy dołączyć prospekty urządzeń lub ulotki informacyjne potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu.
2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej 2 dni robocze wcześniej o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia. Za dni robocze ustala się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt na wskazany adres podany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiot, o którym mowa w zapytaniu, powinien posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest oryginalny, fabrycznie nowy w oryginalnym opakowaniu, wolny od wad, dostarczony bezpośrednio producenta lub autoryzowanego dystrybutora.
5. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia posiadał wymagane parametry techniczne, określone w opisie przedmiotu zamówienia, znajdował się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletny i gotowy do użytkowania oraz spełniał wymagane polskim prawem normy i był wolny od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.
6. Ostateczny odbiór dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, który zostanie sporządzony po sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia. Do protokołu odbioru Wykonawca załączy:
   * kartę gwarancyjną,
   * pełną specyfikację techniczną urządzenia (informację zawierające dane producenta, opis oraz dokumenty określające zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) zgodne z normami wskazanymi   
     w szczegółowym przedmiocie zamówienia - dokumenty w języku polskim lub przetłumaczone na język polski (tłumaczenie zwykłe, nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe) potwierdzające spełnianie szczegółowych wymagań oferowanego asortymentu, opisanego w szczegółowym przedmiocie zamówienia,
   * instrukcję obsługi w języku polskim.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia   
   w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
8. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zobowiązuje się go zrealizować z należytą starannością, najwyższymi standardami obowiązującymi na rynku dostaw oraz zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany asortyment spełnia wymagania Zamawiającego, m.in.: certyfikat   
   z laboratorium notyfikowanego, Deklarację Zgodności UE itp. lub stosowne oświadczenie z załączeniem innych dokumentów potwierdzających, że produkt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Unie Europejskiej – wraz z zaznaczeniem właściwych danych oraz odniesieniem, którego produktu dotyczą.
10. Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.