Załącznik Nr 2 – do Zapytania ofertowego nr sprawy: DPS.Gos.272.1.10.2020					.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niezbędnego sprzętu dla „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 
w domach pomocy społecznej” nr POWR.02.08.00-00-0108/20, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zamówienie realizowane na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 
z późn. zm.).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

SPRZĘT:

Część I

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

- Ciśnieniomierz nadgarstkowy automatyczny – 14 szt. – ORMON RS 7 Inteli IT HEM-6232 T-E do pomiaru pulsu i ciśnienia, gwarancja 36 miesięcy, lub równoważny.

- Dozownik automatyczny do płynu dezynfekcyjnego 1000 ml - 14 szt.   METEOR wykonany z plastiku, ABS na baterie, czujnik ruchu od 2-12 cm, wymiary 261-123-114 mm, gwarancja 12 miesięcy, lub równoważny.

- Inhalator – 7 szt. - ORMON C28P1 gwarancja 12 miesięcy, posiadający certyfikat lub równoważny

Zestaw zawiera:

- łączy inhalację z podawaniem leku,

- kompresor nebulizatoru,

- nebulizator,

- ustnik,

- maska dla dorosłych,

- końcówka do nosa.

- Lampa bakterjobójcza na stojaku – 7 szt. – NBV 2x30P, promieniowanie UVC2xTUV30W, dezynfekcja pomieszczeń o powierzchni min.18 – 22 m2, wymiary kopuły 925-85-145 mm, gwarancja 24 miesiące, lub równoważna.

- Parawan – 14 szt. – Medotti metalowy TRIO180x180, kolor srebrny, ekran kolor zielony, wyposażony w kółka jezdne, gwarancja 12 miesięcy, lub równoważny.

- Pulsoksymetr ręczny przenośny – 7 szt. – PLSKMR-CTC-008 służący do pomiaru saturacji krwi i pulsu, gwarancja 12 miesięcy, lub równoważny.

- Stojak na kroplówki – 14 szt. – o wymiarach od 1200 do 2200 mm i średnicy podstawy 500 mm, wyposażony w dwa wieszaki, pokrętło, statyw, pięcionóg z kółkami jezdnymi, gwarancja 12 miesięcy, lub równoważny.

- Termometr bezdotykowy – 16 szt. – Hetaida HTD8813, elektroniczny, różne kolory, czas pomiaru 2 sekundy, gwarancja 24 miesiące, lub równoważny.

- Ssak elektryczny – 7 szt. – New Askir30 wyposażony w butlę 1 l z poliwęglanu 
z  zaworem zabezpieczającym przed przepływem, regulator i wskaźnik podciśnienia, dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów, gwarancja 24 miesiące, lub równoważny.

- Kołdra antyalergiczna – 28 szt. – 160x200 całoroczna.

- Poduszka antyalergiczna – 28 szt. – 70x80.

Część II

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

- Generator ozonu z UV – 7 szt. – Noyes 20000 mg/h o wymiarach 29,5x17,5x26 cm, wydajność 20000 mg/h, cyfrowy wyświetlacz, ustawianie manualne timera, obsługa za pomocą pilota, ciągła nieprzerywana praca do 24 h, zintegrowana lampa UV, gwarancja 24 miesiące, lub równoważny.

- Koncentrator tlenu – 7 szt. – Philips Respironics EVERFLO, w zestawie wąsy tlenowe 2.0 m i nawilżacz, gwarancja 36 miesięcy, lub równoważny.

Część III

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

- Łóżko z szufladą – 14 szt. – possi o wymiarach 99x42,5-74,5x207 cm, gwarancja  
12 miesięcy lub równoważne.

- Łóżko rehabilitacyjne drewniane – 14 szt. – 3-krotnie łamane, elektrycznie sterowane na pilota, na kółkach , kolor olcha miodowa lub buk, gwarancja 24 miesiące.

- Materac przeciwodleżynowy gofrowy w powłoce nieprzemakalnej – 28 szt. –15x90x200 w dwóch kolorach (beż, jasny brąz), gwarancja 12 miesięcy.

Część IV

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

- Podnośnik transportowo-kąpielowy – 5 szt. – Samson MDH ,gwarancja 24 miesiące, lub równoważny.

Opis techniczny:

- rączka sterująca w kształcie litery ,,U”,

- sterowanie elektryczne,

- koła przednie obrotowe,

- koła tylne wyposażone w hamulec,

- wyposażony w dwa nosidła,

- maksymalne obciążenie do 150 kg,

- długość 110 cm,

- zakres podnoszenia ramienia 74-117,5 cm.

- Podnośnik wannowy – 5 szt. –  CAPRI Meyera na pilota, kolor biały z nakładką obrotowo przesuwną, czas ładowania akumulatora 1 godz., stabilne siedzenie, powierzchnia siedliska z tworzywa zapobiegającego ześlizgowi, maksymalne obciążenie do 140 kg, gwarancja 24 miesiące, lub równoważny.

- Stacja dezynfekująco-kontrolna – 1 szt. – DE-KON LIVE do bezdotykowej dezynfekcji rąk oraz pomiaru temperatury ciała o wymiarach 655x350x200, h-1500,wykonana z aluminium malowanego proszkowo, pojemność zbiornika na płyn 1,2 l, wydajność 1500 aplikacji, gwarancja 24 miesiące, lub równoważna.

- Wózek transportowo-kąpielowy – 1 szt. – C213EVO lub równoważny, konstrukcja stalowa, kolor biały, wanna wykonana z PCV, wodoodporna poduszka, z odpływem, regulacja wysokości z zastosowaniem siłownika hydraulicznego, gwarancja 24 miesiące.

Zadania Wykonawcy przedmiotu zamówienia

- Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i posiadać dokumenty potwierdzające przeprowadzenie odpowiedniej procedury oceny zgodności z wymogami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j.: Dz. U. 
z 2017 r., poz. 211 ze zm.) i być oznaczony znakiem CE (o ile dotyczy).

- Wykonawca jest zobowiązany podać numer pozwolenia do obrotu produktem 
i stosowania na terenie Polski m. in. produktem biobójczym. Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m. in. deklarację zgodności CE zgodna 
z dyrektywą 93/42/EEC, rozporządzeniem UE 2017/745, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia opublikowanymi pod adresem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19

- Do oferty należy dołączyć prospekty urządzeń lub ulotki informacyjne potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej 2 dni robocze wcześniej o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia. Za dni robocze ustala się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt na wskazany adres podany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot, o którym mowa w zapytaniu, powinien posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest oryginalny, fabrycznie nowy w oryginalnym opakowaniu, wolny od wad, dostarczony bezpośrednio producenta lub autoryzowanego dystrybutora.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia posiadał wymagane parametry techniczne, określone w opisie przedmiotu zamówienia, znajdował się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletny i gotowy do użytkowania oraz spełniał wymagane polskim prawem normy i był wolny od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.

- Ostateczny odbiór dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, który zostanie sporządzony po sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia. Do protokołu odbioru Wykonawca załączy:

  - kartę gwarancyjną,

  - pełną specyfikację techniczną urządzenia (informację zawierające dane producenta, opis oraz dokumenty określające zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) zgodne z normami wskazanymi 
w szczegółowym przedmiocie zamówienia - dokumenty w języku polskim lub przetłumaczone na język polski (tłumaczenie zwykłe, nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe) potwierdzające spełnianie szczegółowych wymagań oferowanego asortymentu, opisanego w szczegółowym przedmiocie zamówienia,

  - instrukcję obsługi w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia 
w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zobowiązuje się go zrealizować z należytą starannością, najwyższymi standardami obowiązującymi na rynku dostaw oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany asortyment spełnia wymagania Zamawiającego, m.in.: certyfikat 
z laboratorium notyfikowanego, Deklarację Zgodności UE itp. lub stosowne oświadczenie z załączeniem innych dokumentów potwierdzających, że produkt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Unie Europejskiej – wraz z zaznaczeniem właściwych danych oraz odniesieniem, którego produktu dotyczą.

- Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.